## 可选绿色建材总表
附件3
佛山市绿色建材目录-可选绿色建材明细（更新至2022年6月16日）
序号 | 20类可选 产品类别 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 2.玻璃 | 建筑用钢化玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 平面普通钢化玻璃（4、5、6、8、10、12、15、19mm） 和 平面低辐射镀膜钢化玻璃（6、8、10、12mm） | 中国绿色产品认证
2 | 2.玻璃 | 平面普通钢化玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 厚度5mm | 中国绿色产品认证
3 | 2.玻璃 | 平面普通钢化玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 厚度6mm | 中国绿色产品认证
4 | 2.玻璃 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+0.76mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
5 | 2.玻璃 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+0.76mmPVB+6mm、6mm+0.76mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
6 | 2.玻璃 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 中国绿色产品认证
7 | 2.玻璃 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+1.14mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
8 | 2.玻璃 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+1.14mmPVB+6mm、6mm+1.14mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
9 | 2.玻璃 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 6mm+1.14mmPVB+6mm | 中国绿色产品认证
10 | 2.玻璃 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mmELS280+12A+5mmLGE-I+12A+5mm 白玻 | 中国绿色产品认证
11 | 2.玻璃 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mmELS280+12A+5mmLGE-I+12A+6mm 白玻、5mm ELS280+12A+6mmLGE-I+12A+5mm 白玻、6mm ELS280+12A+5mmLGE-I+12A+5mm 白玻 | 中国绿色产品认证
12 | 2.玻璃 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mmELS280+12A+6mmLGE-I+12A+6mm 白玻、6mm ELS280+12A+5mmLGE-I+12A+6mm 白玻、6mm ELS280+12A+6mmLGE-I+12A+5mm 白玻 | 中国绿色产品认证
13 | 2.玻璃 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 6mmELS280+12A+6mmLGE-I+12A+6mm 白玻 | 中国绿色产品认证
14 | 2.玻璃 | 建筑用中空玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 6CET13-65XD+12A+6C+12A+6C、 6TCEN12-57D+12A+6C+12A+6C、 6TCEN12-57D+12A+6C+12A+6C等 | 中国绿色产品认证
15 | 2.玻璃 | 建筑用夹层玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 采用0.38、0.76、1.14、1.52mmPVB和/或0.89mmSGP作为中间层的建筑夹层玻璃 | 中国绿色产品认证
16 | 3.保温隔热材料 | 保温装饰一体板 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 1220*2440 | 绿色建材评价标识（三星）
17 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)1200*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
18 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)1200*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
19 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)2400*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
20 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)2400*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
21 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)1200*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
22 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)1200*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
23 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)2400*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
24 | 3.保温隔热材料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)2400*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
25 | 3.保温隔热材料 | XPS挤塑板 | 武汉赛凯龙节能技术有限公司 | 1200X600X30mm | 专家评审通过
26 | 3.保温隔热材料 | NEA保温找平凝胶 | 广东沐峰节能创新科技有限公司 | NEA-1-白 20升/件 | 中国绿色建材产品认证（三星）
27 | 3.保温隔热材料 | 建筑外墙用外保温岩棉板 | 陕西合力保温材料制品有限责任公司 | 1200*600*30-150*140kg | 绿色建材评价标识证书（三星）
28 | 5.建筑门窗 | 铝合金推拉门 | 佛山市德斯莱斯家居科技有限公司 | 铝型材宽度（mm）:15-155 | 中国绿色建材产品认证（一星）
29 | 5.建筑门窗 | 铝合金推拉窗 | 佛山市德斯莱斯家居科技有限公司 | 铝型材宽度（mm）:60-135 | 中国绿色建材产品认证（一星）
30 | 8.木地板 | 钛晶面实木复合地板 | 浙江世友木业有限公司 | 910*127*15/0.6 | 中国绿色产品认证
31 | 8.木地板 | 18系列浸渍纸层压木质地板 | 浙江世友木业有限公司 | 1212*163*11 | 中国绿色产品认证
32 | 8.木地板 | 钛晶面实木地板 | 浙江世友木业有限公司 | 910*122*18 | 中国绿色产品认证
33 | 8.木地板 | 木地板(浸渍纸层压木质地板) | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1220x200x12mm E0级 | 中国绿色产品认证
34 | 8.木地板 | 胶合板（难燃胶合板） | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1220*2440*9mm | 中国绿色产品认证
35 | 9.金属复合装饰材料 | 穿条式隔热铝合金建筑型材 | 广东华昌集团有限公司 | 传热系数Ⅳ级 | 中国绿色建材产品认证（三星）
36 | 9.金属复合装饰材料 | 铝合金建筑型材（阳极氧化型材） | 广东华昌集团有限公司 | AA15级以上 | 中国绿色建材产品认证（三星）
37 | 9.金属复合装饰材料 | 铝合金建筑型材（喷漆型材） | 广东华昌集团有限公司 | 氟碳喷涂（三涂） | 中国绿色建材产品认证（三星）
38 | 9.金属复合装饰材料 | 铝合金建筑型材（喷粉型材） | 广东华昌集团有限公司 | 氟碳粉末 | 中国绿色建材产品认证（三星）
39 | 9.金属复合装饰材料 | 铝合金建筑型材（电泳涂漆型材） | 广东华昌集团有限公司 | Ⅳ级复合膜 | 中国绿色建材产品认证（三星）
40 | 9.金属复合装饰材料 | 浇注式隔热铝合金建筑型材 | 广东华昌集团有限公司 | 传热系数Ⅱ级 | 中国绿色建材产品认证（一星）
41 | 10.无机装饰板材 | 雅壁板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
42 | 10.无机装饰板材 | 雅木板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
43 | 10.无机装饰板材 | 钢石板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
44 | 10.无机装饰板材 | 铝石板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
45 | 10.无机装饰板材 | 无石棉纤维水泥板（新元素） | 广东新元素板业有限公司 | 9*1220*2440mm（C类板） | 专家评审通过
46 | 10.无机装饰板材 | 无石棉纤维增强硅酸钙板（新元素） | 广东新元素板业有限公司 | 9*1220*2440mm（C类板） | 专家评审通过
47 | 10.无机装饰板材 | 纸面石膏板(耐潮石膏板） | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1220*2440*9.5mm | 专家评审通过
48 | 12.运动场地材料 | 硅PU球场面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 8mm厚 | 符合性证明
49 | 12.运动场地材料 | 复合型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
50 | 12.运动场地材料 | 预制型跑道卷材 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
51 | 12.运动场地材料 | 混合型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
52 | 12.运动场地材料 | 全塑型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
53 | 12.运动场地材料 | 透气型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
54 | 12.运动场地材料 | EPDM彩色颗粒 | 广州市恒利体育材料有限公司 | 面层颗粒 | 专家评审通过
55 | 12.运动场地材料 | 硅pu球场面层 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 3-8mm | 专家评审通过
56 | 12.运动场地材料 | 透气型塑胶跑道面层（渗水型） | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 13mm | 专家评审通过
57 | 12.运动场地材料 | 混合型塑胶跑道面层 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 13mm | 专家评审通过
58 | 12.运动场地材料 | 全塑型塑胶跑道面层 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 13mm | 专家评审通过
59 | 13.五金配件 | 陶瓷片密封水嘴 | 优达（中国）有限公司 | 厨房用抽取式单把手龙头KF37202L-CP | 中国绿色建材产品认证（三星）
60 | 13.五金配件 | 陶瓷片密封水嘴 | 优达（中国）有限公司 | 单孔脸盆用单把手龙头LF35101L-CP | 中国绿色建材产品认证（三星）
61 | 13.五金配件 | 广东邦克不锈钢水龙头 | 广东邦克厨卫有限公司 | BK1819 | 专家评审通过
62 | 13.五金配件 | 铝合金内开执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | BZ15822**1 | 专家评审通过
63 | 13.五金配件 | 铝合金外开执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | BZ24422&&1 | 专家评审通过
64 | 13.五金配件 | 塑钢内开执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | FZ10626** | 专家评审通过
65 | 13.五金配件 | 幕墙执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | XZ21911** | 专家评审通过
66 | 14.其他材料 | 生态石——圣罗莎中灰 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1200x600x18mm | 专家评审通过
67 | 14.其他材料 | 生态石——朝雨 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
68 | 14.其他材料 | 生态石——高原 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
69 | 14.其他材料 | 生态石——白贝 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
70 | 14.其他材料 | 生态石——溪畅 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
71 | 14.其他材料 | 生态石——朝露 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
72 | 14.其他材料 | 生态石——朝阳 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
73 | 14.其他材料 | 生态石——山川 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
74 | 14.其他材料 | 生态石——朝霞 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
75 | 14.其他材料 | 生态石——安和 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
76 | 14.其他材料 | 生态石——恒澈 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
77 | 14.其他材料 | 生态石——恒净 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
78 | 14.其他材料 | 生态石——天润 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
79 | 14.其他材料 | 混凝土路面砖 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | 200*100*60 | 符合性证明
80 | 14.其他材料 | 透水路面砖 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | 300*300*80 | 符合性证明
81 | 14.其他材料 | 混凝土路缘石 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | 500*350*150 | 符合性证明
82 | 14.其他材料 | 隔声垫、减震垫板（5mm平面型） | 广州宝来声学材料有限公司 | 5mm*1000mm*12500mm | 符合性证明
83 | 14.其他材料 | 隔声垫、减震垫板（3mm平面型） | 广州宝来声学材料有限公司 | 3mm*1000mm*20000mm | 符合性证明
84 | 14.其他材料 | 隔声垫、减震垫板(5mm单面凹型) | 广州宝来声学材料有限公司 | 5mm*1000mm*12500mm | 符合性证明
85 | 14.其他材料 | 衣柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | Y系列 | 中国绿色产品认证
86 | 14.其他材料 | 书柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
87 | 14.其他材料 | 鞋柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X、Z系列 | 中国绿色产品认证
88 | 14.其他材料 | 斗柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
89 | 14.其他材料 | 厅柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
90 | 14.其他材料 | 餐边柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
91 | 14.其他材料 | 电视柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
92 | 14.其他材料 | 床头柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
93 | 14.其他材料 | 吊柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
94 | 14.其他材料 | 酒柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
95 | 14.其他材料 | 玄关柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
96 | 14.其他材料 | 飘窗柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
97 | 14.其他材料 | 灵感柜（可任意组合柜类） | 佛山维尚家具制造有限公司 | L系列 | 中国绿色产品认证
98 | 14.其他材料 | 橱柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | K,Z,C 系列 | 中国绿色产品认证
99 | 14.其他材料 | 卫浴柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X,D,V系列 | 中国绿色产品认证
100 | 14.其他材料 | 钢柜文件柜 | 广东欧林德家具有限公司 | 900*400*1850 | 专家评审通过
101 | 14.其他材料 | 屏风卡位 | 广东欧林德家具有限公司 | 1600*1700*750/1150 | 专家评审通过
102 | 14.其他材料 | 活动柜 | 广东欧林德家具有限公司 | 350*400*500 | 专家评审通过
103 | 16.冷热源设备 | 水冷式冷水机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKSC235A3 | 专家评审通过
104 | 16.冷热源设备 | 螺杆式水源热泵机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKSC295AR3SQ | 专家评审通过
105 | 18.太阳能利用设备 | BIPV光伏组件 | 深圳嘉盛赋能科技有限公司 | 1500V 20A/25A | 中国绿色建材产品认证（二星）
106 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105 450/750V 1X2.5 | 符合性证明
107 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | WDZC-YJY-26/35 1X400 | 符合性证明
108 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套防鼠防蚁无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | FSY-WDZAN-YJY23 0.6/1kV 4X300+1X150 | 符合性证明
109 | 19.建筑电气设备 | 低烟无卤阻燃型阻燃B1级控制电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZA-B1-KYJY | 符合性证明
110 | 19.建筑电气设备 | 低烟无卤阻燃型阻燃B1级电力电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZA-B1-YJY | 符合性证明
111 | 19.建筑电气设备 | 低烟无卤阻燃耐火型阻燃B1级电力电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZAN-B1-YJY | 符合性证明
112 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟B1级阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZB1-BYJ-105 | 符合性证明
113 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套B1级阻燃电力电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3×6 | 符合性证明
114 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZC-YJY-0.6/1kV 1×240 | 符合性证明
115 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZC-KYJY-450/750V 37×1.5 | 符合性证明
116 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZ-BYJ-105-450/750V 1×4 | 符合性证明
117 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟B1级阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105-450/750V 1×2.5 | 符合性证明
118 | 19.建筑电气设备 | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZC-YJY63-26/35 | 符合性证明
119 | 19.建筑电气设备 | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZAN-YJY23-8.7/15 | 符合性证明
120 | 19.建筑电气设备 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZC-YJY23-0.6/1kV | 符合性证明
121 | 19.建筑电气设备 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZC-KYJY23-450/750V | 符合性证明
122 | 19.建筑电气设备 | 额定电压450/750V耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZB-BYJ-105-450/750V | 符合性证明
123 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZC-YJY23-26/35 | 符合性证明
124 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZAN-YJY23-8.7/15 | 符合性证明
125 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZA-YJY23-0.6/1 | 符合性证明
126 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃（燃烧性能等级）B1级耐火电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZB1N-YJY-0.6/1 | 符合性证明
127 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装无卤低烟阻燃A类控制电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZA-KYJYP2-23-450/750V | 符合性证明
128 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZB1-BYJ-105 | 符合性证明
129 | 19.建筑电气设备 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | RTTZ | 符合性证明
130 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | 广东双利电缆有限公司 | WDZC-YJY23-0.6/1 | 符合性证明
131 | 19.建筑电气设备 | 无卤低烟B1级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZB1N-BYJ-450/750V | 符合性证明
132 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类（B1级）耐火电力电缆（Um=1.2kV/3.6kV） | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZAN-YJY23(WDZB1N-YJY23)-0.6/1kV | 符合性证明
133 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆（Um=1.2kV/3.6kV） | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZA-YJY63-0.6/1 | 符合性证明
134 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆（Um=40.5kV） | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZA-YJY63-26/35 | 符合性证明
135 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃A类控制电缆 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZA-KYJY23 450/750V | 符合性证明
136 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广州珠江电缆有限公司 | WDZC-KYJY-450/750 37×2.5 | 符合性证明
137 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广州珠江电缆有限公司 | WDZC-YJY-0.6/1 3×95+2×50 | 符合性证明
138 | 19.建筑电气设备 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | RTTZ | 符合性证明
139 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | WDZCN-BYJ-105 | 符合性证明
140 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃A类B1级耐火控制电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | WDZA(B1)N-KYJY 7*1.5 | 符合性证明
141 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类B1级耐火电力电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | WDZA(B1)N-YJY 3*6 | 符合性证明
142 | 19.建筑电气设备 | BTTZ铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | 东莞市中亚电缆有限公司 | BTTZ-750V-1*95 | 专家评审通过
143 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZC-KYJY-450/750 37x15 | 专家评审通过
144 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZC-YJY 26/35kV 1x400 | 专家评审通过
145 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105 450/750V 1×2.5mm2 | 专家评审通过
146 | 19.建筑电气设备 | 耐热125℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-125 450/750V 1×2.5mm2 | 专家评审通过
147 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZB1N-BYJ-105 450/750V 1×2.5mm2 | 专家评审通过
148 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZC-YJY-06/1 1x400 | 专家评审通过
149 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZA-YJY23-0.6/1kV 3X10+2X6 | 符合性证明
150 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZB-YJY-0.6/1 4X150+1X70 | 符合性证明
151 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZC-KYJY23-450/750V 19X1.5 | 符合性证明
152 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃A类耐火电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZAN-YJY-0.6/1kV 3X50+2X25 | 符合性证明
153 | 19.建筑电气设备 | 铜芯105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电缆 | 深圳市鸿安达电缆有限公司 | WDZBN-BYJ 2.5 | 符合性证明
154 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃A类耐火电力电缆 | 深圳市鸿安达电缆有限公司 | WDZAN-YJY 0.6/1kV 5×6 | 符合性证明
155 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟B1级阻燃电力电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZB1-YJY | 符合性证明
156 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZC-YJY-0.6/1 | 符合性证明
157 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类耐火电力电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZBN-YJY | 符合性证明
158 | 19.建筑电气设备 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装无卤低烟阻燃B类控制电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZB-KYJY | 符合性证明
159 | 19.建筑电气设备 | 耐热105℃无卤低烟交联聚烯烃绝缘阻燃B1级电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105 | 符合性证明
160 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 东莞市中亚电缆有限公司 | WDZC-YJY23-0.6/1 4*120 | 专家评审通过
161 | 19.建筑电气设备 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | 广东省顺德开关厂有限公司 | KYN28A-12 | 符合性证明
162 | 19.建筑电气设备 | 低压开关柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | MNS | 符合性证明
163 | 19.建筑电气设备 | 低压开关柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | MNS2.0 | 符合性证明
164 | 19.建筑电气设备 | 低压开关柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | BlokSeT | 符合性证明
165 | 19.建筑电气设备 | 低压动力配电柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | XL | 符合性证明
166 | 19.建筑电气设备 | 配电箱 | 广东省顺德开关厂有限公司 | XM | 符合性证明
167 | 19.建筑电气设备 | 低压成套无功功率补偿装置 | 广东省顺德开关厂有限公司 | SKJ | 符合性证明
168 | 19.建筑电气设备 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | 广东省顺德开关厂有限公司 | UniSafe | 符合性证明
169 | 19.建筑电气设备 | 箱式变电站 | 广东省顺德开关厂有限公司 | YBW11-12/0.4-1250 | 符合性证明
170 | 19.建筑电气设备 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 400A-1600A | 符合性证明
171 | 19.建筑电气设备 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 1000A-1600A | 符合性证明
172 | 19.建筑电气设备 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 1600A-4000A | 符合性证明
173 | 19.建筑电气设备 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 4000A-6300A | 符合性证明
174 | 19.建筑电气设备 | 密集母线槽 | 广东辉恒电气科技有限公司 | 6300A | 符合性证明
175 | 19.建筑电气设备 | 耐火母线槽 | 广东辉恒电气科技有限公司 | 4000A | 符合性证明
176 | 19.建筑电气设备 | 防水浇注母线槽 | 广东辉恒电气科技有限公司 | 4000A~1600A | 符合性证明
177 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃控制电缆 | 广东双利电缆有限公司 | WDZ-KYJY-450/750 | 符合性证明
178 | 19.建筑电气设备 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东国博电缆电气集团有限公司 | WDZA-YJY23-0.6 1 4X400+1X240 | 专家评审通过
179 | 19.建筑电气设备 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | 佛山市高华电力设备有限公司 | KYN28A-12 | 专家评审通过
180 | 19.建筑电气设备 | 抽出式开关柜 | 佛山市高华电力设备有限公司 | MNS | 专家评审通过
181 | 19.建筑电气设备 | 配电箱DBO | 佛山市高华电力设备有限公司 | GHXM | 专家评审通过
182 | 19.建筑电气设备 | 低压开关柜 | 伊顿电力设备有限公司 | PowerXpert DX | 专家评审通过
183 | 19.建筑电气设备 | 中压开关柜 | 伊顿电力设备有限公司 | ET1 | 专家评审通过
184 | 19.建筑电气设备 | 密集母线槽 | 广东创亚电气集团有限公司 | CYCMC37 | 专家评审通过
185 | 19.建筑电气设备 | 高压交流SF6气体绝缘断路器柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-12/630-25 | 专家评审通过
186 | 19.建筑电气设备 | 高压交流环保气体绝缘断路器柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVACN-V-12/630-20 | 专家评审通过
187 | 19.建筑电气设备 | 高压交流SF6气体绝缘负荷开关柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-K-12/630-20 | 专家评审通过
188 | 19.建筑电气设备 | 高压交流SF6气体绝缘负荷开关-熔断器组合电器柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-T-12/125-31.5 | 专家评审通过
189 | 19.建筑电气设备 | 额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆 | 广东国博电缆电气集团有限公司 | WDZA-RTTYZ-0.6/1kV 4X95 | 专家评审通过
190 | 19.建筑电气设备 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | RTTZ-0.6/1kV 5x16 | 符合性证明
191 | 19.建筑电气设备 | 耐热105°C无卤低烟阻燃A类交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | WDZA-BYJ-105 450/750 1 X2.5 | 符合性证明
192 | 19.建筑电气设备 | 阻燃耐火电缆 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | WDZBN-II A-YJY-0.6/1kV 5x16 | 符合性证明
193 | 20.其他设备 | 电磁流量计 | 广东艾科技术股份有限公司 | AKE-EMF系列 DN50~DN1000 | 专家评审通过
194 | 20.其他设备 | 超声波水表 | 广东艾科技术股份有限公司 | DN20-DN40 | 专家评审通过

## 1.木结构用材
可选绿色建材明细（1.木结构用材）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 2.玻璃
可选绿色建材明细（2.玻璃）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 建筑用钢化玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 平面普通钢化玻璃（4、5、6、8、10、12、15、19mm） 和 平面低辐射镀膜钢化玻璃（6、8、10、12mm） | 中国绿色产品认证
2 | 平面普通钢化玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 厚度5mm | 中国绿色产品认证
3 | 平面普通钢化玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 厚度6mm | 中国绿色产品认证
4 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+0.76mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
5 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+0.76mmPVB+6mm、6mm+0.76mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
6 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 6mm+0.76mmPVB+6mm | 中国绿色产品认证
7 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+1.14mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
8 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mm+1.14mmPVB+6mm、6mm+1.14mmPVB+5mm | 中国绿色产品认证
9 | 钢化夹层玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 6mm+1.14mmPVB+6mm | 中国绿色产品认证
10 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mmELS280+12A+5mmLGE-I+12A+5mm 白玻 | 中国绿色产品认证
11 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mmELS280+12A+5mmLGE-I+12A+6mm 白玻、5mm ELS280+12A+6mmLGE-I+12A+5mm 白玻、6mm ELS280+12A+5mmLGE-I+12A+5mm 白玻 | 中国绿色产品认证
12 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 5mmELS280+12A+6mmLGE-I+12A+6mm 白玻、6mm ELS280+12A+5mmLGE-I+12A+6mm 白玻、6mm ELS280+12A+6mmLGE-I+12A+5mm 白玻 | 中国绿色产品认证
13 | 普通钢化中空玻璃 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 | 6mmELS280+12A+6mmLGE-I+12A+6mm 白玻 | 中国绿色产品认证
14 | 建筑用中空玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 6CET13-65XD+12A+6C+12A+6C、 6TCEN12-57D+12A+6C+12A+6C、 6TCEN12-57D+12A+6C+12A+6C等 | 中国绿色产品认证
15 | 建筑用夹层玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 采用0.38、0.76、1.14、1.52mmPVB和/或0.89mmSGP作为中间层的建筑夹层玻璃 | 中国绿色产品认证

## 3.保温隔热材料
可选绿色建材明细（3.保温隔热材料）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 保温装饰一体板 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 1220*2440 | 绿色建材评价标识（三星）
2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)1200*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
3 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)1200*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
4 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)2400*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
5 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X350(B1级)2400*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
6 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)1200*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
7 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)1200*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
8 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)2400*600*50mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
9 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | X500(B1级)2400*600*40mm | 中国绿色建材产品认证（三星）
10 | XPS挤塑板 | 武汉赛凯龙节能技术有限公司 | 1200X600X30mm | 专家评审通过
11 | NEA保温找平凝胶 | 广东沐峰节能创新科技有限公司 | NEA-1-白 20升/件 | 中国绿色建材产品认证（三星）
12 | 建筑外墙用外保温岩棉板 | 陕西合力保温材料制品有限责任公司 | 1200*600*30-150*140kg | 绿色建材评价标识证书（三星）

## 4.遮阳产品
可选绿色建材明细（4.遮阳产品）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 5.建筑门窗
可选绿色建材明细（5.建筑门窗）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 铝合金推拉门 | 佛山市德斯莱斯家居科技有限公司 | 铝型材宽度（mm）:15-155 | 中国绿色建材产品认证（一星）
2 | 铝合金推拉窗 | 佛山市德斯莱斯家居科技有限公司 | 铝型材宽度（mm）:60-135 | 中国绿色建材产品认证（一星）

## 6.建筑幕墙
可选绿色建材明细（6.建筑幕墙）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 7.集成墙面
可选绿色建材明细（7.集成墙面）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 8.木地板
可选绿色建材明细（8.木地板）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 钛晶面实木复合地板 | 浙江世友木业有限公司 | 910*127*15/0.6 | 中国绿色产品认证
2 | 18系列浸渍纸层压木质地板 | 浙江世友木业有限公司 | 1212*163*11 | 中国绿色产品认证
3 | 钛晶面实木地板 | 浙江世友木业有限公司 | 910*122*18 | 中国绿色产品认证
4 | 木地板(浸渍纸层压木质地板) | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1220x200x12mm E0级 | 中国中国绿色产品认证
5 | 胶合板（难燃胶合板） | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1220*2440*9mm | 中国中国绿色产品认证

## 9.金属复合装饰材料
可选绿色建材明细（9.金属复合装饰材料）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 穿条式隔热铝合金建筑型材 | 广东华昌集团有限公司 | 传热系数Ⅳ级 | 中国绿色建材产品认证（三星）
2 | 铝合金建筑型材（阳极氧化型材） | 广东华昌集团有限公司 | AA15级以上 | 中国绿色建材产品认证（三星）
3 | 铝合金建筑型材（喷漆型材） | 广东华昌集团有限公司 | 氟碳喷涂（三涂） | 中国绿色建材产品认证（三星）
4 | 铝合金建筑型材（喷粉型材） | 广东华昌集团有限公司 | 氟碳粉末 | 中国绿色建材产品认证（三星）
5 | 铝合金建筑型材（电泳涂漆型材） | 广东华昌集团有限公司 | Ⅳ级复合膜 | 中国绿色建材产品认证（三星）
6 | 浇注式隔热铝合金建筑型材 | 广东华昌集团有限公司 | 传热系数Ⅱ级 | 中国绿色建材产品认证（一星）

## 10.无机装饰板材
可选绿色建材明细（10.无机装饰板材）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 雅壁板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
2 | 雅木板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
3 | 钢石板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
4 | 铝石板 | 广东菲力绿色板业有限公司 | 2440*1220*8mm | 符合性证明
5 | 无石棉纤维水泥板（新元素） | 广东新元素板业有限公司 | 9*1220*2440mm（C类板） | 专家评审通过
6 | 无石棉纤维增强硅酸钙板（新元素） | 广东新元素板业有限公司 | 9*1220*2440mm（C类板） | 专家评审通过
7 | 纸面石膏板(耐潮石膏板） | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 1220*2440*9.5mm | 专家评审通过

## 11.木塑制品
可选绿色建材明细（11.木塑制品）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 12.运动场地材料
可选绿色建材明细（12.运动场地材料）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 硅PU球场面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 8mm厚 | 符合性证明
2 | 复合型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
3 | 预制型跑道卷材 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
4 | 混合型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
5 | 全塑型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
6 | 透气型塑胶跑道面层 | 广东高捷体育产业有限公司 | 13mm厚 | 符合性证明
7 | EPDM彩色颗粒 | 广州市恒利体育材料有限公司 | 面层颗粒 | 专家评审通过
8 | 硅pu球场面层 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 3-8mm | 专家评审通过
9 | 透气型塑胶跑道面层（渗水型） | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 13mm | 专家评审通过
10 | 混合型塑胶跑道面层 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 13mm | 专家评审通过
11 | 全塑型塑胶跑道面层 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 | 13mm | 专家评审通过

## 13.五金配件
可选绿色建材明细（13.五金配件）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 陶瓷片密封水嘴 | 优达（中国）有限公司 | 厨房用抽取式单把手龙头KF37202L-CP | 中国绿色建材产品认证（三星）
2 | 陶瓷片密封水嘴 | 优达（中国）有限公司 | 单孔脸盆用单把手龙头LF35101L-CP | 中国绿色建材产品认证（三星）
3 | 广东邦克不锈钢水龙头 | 广东邦克厨卫有限公司 | BK1819 | 专家评审通过
4 | 铝合金内开执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | BZ15822**1 | 专家评审通过
5 | 铝合金外开执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | BZ24422&&1 | 专家评审通过
6 | 塑钢内开执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | FZ10626** | 专家评审通过
7 | 幕墙执手 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司 | XZ21911** | 专家评审通过

## 14.其他材料
可选绿色建材明细（14.其他材料）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 生态石——圣罗莎中灰 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1200x600x18mm | 专家评审通过
2 | 生态石——朝雨 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
3 | 生态石——高原 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
4 | 生态石——白贝 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
5 | 生态石——溪畅 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
6 | 生态石——朝露 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
7 | 生态石——朝阳 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
8 | 生态石——山川 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
9 | 生态石——朝霞 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
10 | 生态石——安和 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
11 | 生态石——恒澈 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
12 | 生态石——恒净 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
13 | 生态石——天润 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 1800x2700x20mm | 专家评审通过
14 | 混凝土路面砖 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | 200*100*60 | 符合性证明
15 | 透水路面砖 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | 300*300*80 | 符合性证明
16 | 混凝土路缘石 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | 500*350*150 | 符合性证明
17 | 隔声垫、减震垫板（5mm平面型） | 广州宝来声学材料有限公司 | 5mm*1000mm*12500mm | 符合性证明
18 | 隔声垫、减震垫板（3mm平面型） | 广州宝来声学材料有限公司 | 3mm*1000mm*20000mm | 符合性证明
19 | 隔声垫、减震垫板(5mm单面凹型) | 广州宝来声学材料有限公司 | 5mm*1000mm*12500mm | 符合性证明
20 | 衣柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | Y系列 | 中国绿色产品认证
21 | 书柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
22 | 鞋柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X、Z系列 | 中国绿色产品认证
23 | 斗柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
24 | 厅柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
25 | 餐边柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
26 | 电视柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
27 | 床头柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
28 | 吊柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
29 | 酒柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
30 | 玄关柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
31 | 飘窗柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X系列 | 中国绿色产品认证
32 | 灵感柜（可任意组合柜类） | 佛山维尚家具制造有限公司 | L系列 | 中国绿色产品认证
33 | 橱柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | K,Z,C 系列 | 中国绿色产品认证
34 | 卫浴柜（覆面） | 佛山维尚家具制造有限公司 | X,D,V系列 | 中国绿色产品认证
3 | 钢柜文件柜 | 广东欧林德家具有限公司 | 900*400*1850 | 专家评审通过
5 | 屏风卡位 | 广东欧林德家具有限公司 | 1600*1700*750/1150 | 专家评审通过
6 | 活动柜 | 广东欧林德家具有限公司 | 350*400*500 | 专家评审通过

## 15.水处理设备
可选绿色建材明细（15.水处理设备）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 16.冷热源设备
可选绿色建材明细（16.冷热源设备）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 水冷式冷水机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKSC235A3 | 专家评审通过
2 | 螺杆式水源热泵机组 | 广东欧科空调制冷有限公司 | EKSC295AR3SQ | 专家评审通过

## 17.通风系统设备
可选绿色建材明细（17.通风系统设备）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式

## 18.太阳能利用设备
可选绿色建材明细（18.太阳能利用设备）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | BIPV光伏组件 | 深圳嘉盛赋能科技有限公司 | 1500V 20A/25A | 中国绿色建材产品认证（二星）

## 19.建筑电气设备
可选绿色建材明细（19.建筑电气设备）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105 450/750V 1X2.5 | 符合性证明
2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | WDZC-YJY-26/35 1X400 | 符合性证明
3 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套防鼠防蚁无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | 广东中宝电缆有限公司 | FSY-WDZAN-YJY23 0.6/1kV 4X300+1X150 | 符合性证明
4 | 低烟无卤阻燃型阻燃B1级控制电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZA-B1-KYJY | 符合性证明
5 | 低烟无卤阻燃型阻燃B1级电力电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZA-B1-YJY | 符合性证明
6 | 低烟无卤阻燃耐火型阻燃B1级电力电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZAN-B1-YJY | 符合性证明
7 | 耐热105℃无卤低烟B1级阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | WDZB1-BYJ-105 | 符合性证明
8 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套B1级阻燃电力电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3×6 | 符合性证明
9 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZC-YJY-0.6/1kV 1×240 | 符合性证明
10 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZC-KYJY-450/750V 37×1.5 | 符合性证明
11 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZ-BYJ-105-450/750V 1×4 | 符合性证明
12 | 耐热105℃无卤低烟B1级阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东珠江电线电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105-450/750V 1×2.5 | 符合性证明
13 | 额定电压26/35kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZC-YJY63-26/35 | 符合性证明
14 | 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZAN-YJY23-8.7/15 | 符合性证明
15 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZC-YJY23-0.6/1kV | 符合性证明
16 | 额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZC-KYJY23-450/750V | 符合性证明
17 | 额定电压450/750V耐热105℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东远光电缆实业有限公司 | WDZB-BYJ-105-450/750V | 符合性证明
18 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZC-YJY23-26/35 | 符合性证明
19 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZAN-YJY23-8.7/15 | 符合性证明
20 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZA-YJY23-0.6/1 | 符合性证明
21 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃（燃烧性能等级）B1级耐火电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZB1N-YJY-0.6/1 | 符合性证明
22 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装无卤低烟阻燃A类控制电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZA-KYJYP2-23-450/750V | 符合性证明
23 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | WDZB1-BYJ-105 | 符合性证明
24 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | 广东中联电缆集团有限公司 | RTTZ | 符合性证明
25 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | 广东双利电缆有限公司 | WDZC-YJY23-0.6/1 | 符合性证明
26 | 无卤低烟B1级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZB1N-BYJ-450/750V | 符合性证明
27 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类（B1级）耐火电力电缆（Um=1.2kV/3.6kV） | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZAN-YJY23(WDZB1N-YJY23)-0.6/1kV | 符合性证明
28 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆（Um=1.2kV/3.6kV） | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZA-YJY63-0.6/1 | 符合性证明
29 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆（Um=40.5kV） | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZA-YJY63-26/35 | 符合性证明
30 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃A类控制电缆 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | WDZA-KYJY23 450/750V | 符合性证明
31 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广州珠江电缆有限公司 | WDZC-KYJY-450/750 37×2.5 | 符合性证明
32 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广州珠江电缆有限公司 | WDZC-YJY-0.6/1 3×95+2×50 | 符合性证明
33 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | RTTZ | 符合性证明
34 | 耐热105℃无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | WDZCN-BYJ-105 | 符合性证明
35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃A类B1级耐火控制电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | WDZA(B1)N-KYJY 7*1.5 | 符合性证明
36 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类B1级耐火电力电缆 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | WDZA(B1)N-YJY 3*6 | 符合性证明
37 | BTTZ铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | 东莞市中亚电缆有限公司 | BTTZ-750V-1*95 | 专家评审通过
38 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZC-KYJY-450/750 37x15 | 专家评审通过
39 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZC-YJY 26/35kV 1x400 | 专家评审通过
40 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105 450/750V 1×2.5mm2 | 专家评审通过
41 | 耐热125℃无卤低烟阻燃B1级交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-125 450/750V 1×2.5mm2 | 专家评审通过
42 | 耐热105℃无卤低烟阻燃B1级耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZB1N-BYJ-105 450/750V 1×2.5mm2 | 专家评审通过
43 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | WDZC-YJY-06/1 1x400 | 专家评审通过
44 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZA-YJY23-0.6/1kV 3X10+2X6 | 符合性证明
45 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZB-YJY-0.6/1 4X150+1X70 | 符合性证明
46 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZC-KYJY23-450/750V 19X1.5 | 符合性证明
47 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃A类耐火电力电缆 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | WDZAN-YJY-0.6/1kV 3X50+2X25 | 符合性证明
48 | 铜芯105℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类耐火电缆 | 深圳市鸿安达电缆有限公司 | WDZBN-BYJ 2.5 | 符合性证明
49 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃A类耐火电力电缆 | 深圳市鸿安达电缆有限公司 | WDZAN-YJY 0.6/1kV 5×6 | 符合性证明
50 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟B1级阻燃电力电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZB1-YJY | 符合性证明
51 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZC-YJY-0.6/1 | 符合性证明
52 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类耐火电力电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZBN-YJY | 符合性证明
53 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装无卤低烟阻燃B类控制电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZB-KYJY | 符合性证明
54 | 耐热105℃无卤低烟交联聚烯烃绝缘阻燃B1级电缆 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | WDZB1-BYJ-105 | 符合性证明
55 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 东莞市中亚电缆有限公司 | WDZC-YJY23-0.6/1 4*120 | 专家评审通过
56 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | 广东省顺德开关厂有限公司 | KYN28A-12 | 符合性证明
57 | 低压开关柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | MNS | 符合性证明
58 | 低压开关柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | MNS2.0 | 符合性证明
59 | 低压开关柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | BlokSeT | 符合性证明
60 | 低压动力配电柜 | 广东省顺德开关厂有限公司 | XL | 符合性证明
61 | 配电箱 | 广东省顺德开关厂有限公司 | XM | 符合性证明
62 | 低压成套无功功率补偿装置 | 广东省顺德开关厂有限公司 | SKJ | 符合性证明
63 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | 广东省顺德开关厂有限公司 | UniSafe | 符合性证明
64 | 箱式变电站 | 广东省顺德开关厂有限公司 | YBW11-12/0.4-1250 | 符合性证明
65 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 400A-1600A | 符合性证明
66 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 1000A-1600A | 符合性证明
67 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 1600A-4000A | 符合性证明
68 | 密集型母线槽 | 广东中宝电缆有限公司 | 4000A-6300A | 符合性证明
69 | 密集母线槽 | 广东辉恒电气科技有限公司 | 6300A | 符合性证明
70 | 耐火母线槽 | 广东辉恒电气科技有限公司 | 4000A | 符合性证明
71 | 防水浇注母线槽 | 广东辉恒电气科技有限公司 | 4000A~1600A | 符合性证明
72 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃控制电缆 | 广东双利电缆有限公司 | WDZ-KYJY-450/750 | 符合性证明
73 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆 | 广东国博电缆电气集团有限公司 | WDZA-YJY23-0.6 1 4X400+1X240 | 专家评审通过
74 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | 佛山市高华电力设备有限公司 | KYN28A-12 | 专家评审通过
75 | 抽出式开关柜 | 佛山市高华电力设备有限公司 | MNS | 专家评审通过
76 | 配电箱DBO | 佛山市高华电力设备有限公司 | GHXM | 专家评审通过
77 | 低压开关柜 | 伊顿电力设备有限公司 | PowerXpert DX | 专家评审通过
78 | 中压开关柜 | 伊顿电力设备有限公司 | ET1 | 专家评审通过
79 | 密集母线槽 | 广东创亚电气集团有限公司 | CYCMC37 | 专家评审通过
80 | 高压交流SF6气体绝缘断路器柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-V-12/630-25 | 专家评审通过
81 | 高压交流环保气体绝缘断路器柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVACN-V-12/630-20 | 专家评审通过
82 | 高压交流SF6气体绝缘负荷开关柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-K-12/630-20 | 专家评审通过
83 | 高压交流SF6气体绝缘负荷开关-熔断器组合电器柜 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | RVAC-T-12/125-31.5 | 专家评审通过
84 | 额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆 | 广东国博电缆电气集团有限公司 | WDZA-RTTYZ-0.6/1kV 4X95 | 专家评审通过
85 | 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | RTTZ-0.6/1kV 5x16 | 符合性证明
86 | 耐热105°C无卤低烟阻燃A类交联聚烯烃绝缘电缆 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | WDZA-BYJ-105 450/750 1 X2.5 | 符合性证明
87 | 阻燃耐火电缆 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | WDZBN-II A-YJY-0.6/1kV 5x16 | 符合性证明

## 20.其他设备
可选绿色建材明细（20.其他设备）
序号 | 绿色产品名称 | 申报单位 | 规格型号 | 进入目录 形式
1 | 电磁流量计 | 广东艾科技术股份有限公司 | AKE-EMF系列 DN50~DN1000 | 专家评审通过
2 | 超声波水表 | 广东艾科技术股份有限公司 | DN20-DN40 | 专家评审通过